通信防雷产品标准符合性认定推荐目录

（2018年第二批）

| 序号 | 编号 | 申请单位 | 产品名称 | 产品型号 | 产品认证证书 编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G1802001 | 杭州尚普电气科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口单相交流电源浪涌保护器，In： 60kA） | SP-B-120/1+NPE | 0301746211622R0S | 2018年4月3日 至 2020年10月30日 |
|  | G1802002 |  | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口单相交流电源浪涌保护器，In：50kA） | SP-B-100/1+NPE |  |  |
|  | G1802003 |  | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口单相交流电源浪涌保护器，In：40kA） | SP-B-80/1+NPE |  |  |
|  | G1802004 |  | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口单相交流电源浪涌保护器，In：20kA） | SP-C-40/1+NPE |  |  |
|  | G1802005 |  | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In： 60kA） | SP-B-120/3+NPE | 0301746211623R0S | 2018年4月3日 至 2020年10月30日 |
|  | G1802006 |  | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In： 50kA） | SP-B-100/3+NPE |  |  |
|  | G1802007 |  | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In： 40kA） | SP-B-80/3+NPE |  |  |
|  | G1802008 |  | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In： 20kA） | SP-C-40/3+NPE |  |  |