通信防雷产品标准符合性认定推荐目录

（2018年第九批）

| 序号 | 编号 | 申请单位 | 产品名称 | 产品型号 | 产品认证证书 编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G1809001 | 深圳市海鹏信电子股份有限公司 | M1C060-40Ⅱ-1型通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | M1C060-40Ⅱ-1 | 0301846212626R0M | 2018年12月29日至 2021年11月14日 |
| 2 | G1809002 | 深圳市海鹏信电子股份有限公司 | HFLB048-20-2型通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：10kA) | HFLB048-20-2 | 0301846212629R0M | 2018年12月29日至 2021年11月14日 |
| 3 | G1809003 | 深圳市海鹏信电子股份有限公司 | MHT-N5-2型信号网络浪涌保护器(天馈线接口， In：20kA) | MHT-N5-2 | 0301846212627R0M | 2018年12月29日至 2021年11月14日 |
| 4 | G1809004 | 深圳市海鹏信电子股份有限公司 | TB2360-N-FM型信号网络浪涌保护器(天馈线接口， In：10kA) | TB2360-N-FM | 0301846212628R0M | 2018年12月29日至 2021年11月14日 |