通信防雷产品标准符合性认定推荐目录

（2019年第一批）

| 序号 | 编号 | 申请单位 | 产品名称 | 产品型号 | 产品认证证书 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G1901001 | 深圳华海通讯股份有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：10kA) | HDⅡ20/1P+N | 0301946210274R0M | 2019年3月15日至2022年2月24日 |
| 2 | G1901002 | 深圳华海通讯股份有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：20kA) | HDⅡ40/1P+N | 0301946210274R0M | 2019年3月15日至2022年2月24日 |
| 3 | G1901003 | 深圳华海通讯股份有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：30kA) | HDⅡ60/1P+N | 0301946210274R0M | 2019年3月15日至2022年2月24日 |
| 4 | G1901004 | 深圳华海通讯股份有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：40kA) | HDⅡ80/1P+N | 0301946210274R0M | 2019年3月15日至2022年2月24日 |
| 5 | G1901005 | 深圳华海通讯股份有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：50kA) | HDⅡ100/1P+N | 0301946210274R0M | 2019年3月15日至2022年2月24日 |
| 6 | G1901006 | 深圳华海通讯股份有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：60kA) | HDⅡ120/1P+N | 0301946210274R0M | 2019年3月15日至2022年2月24日 |
| 7 | G1901007 | 深圳华海通讯股份有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：10kA) | HDⅡ20/3P+N | 0301946210273R0M | 2019年3月15日至2022年2月24日 |
| 8 | G1901008 | 深圳华海通讯股份有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：20kA) | HDⅡ40/3P+N | 0301946210273R0M | 2019年3月15日至2022年2月24日 |
| 9 | G1901009 | 深圳华海通讯股份有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：30kA) | HDⅡ60/3P+N | 0301946210273R0M | 2019年3月15日至2022年2月24日 |
| 10 | G1901010 | 深圳华海通讯股份有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：40kA) | HDⅡ80/3P+N | 0301946210273R0M | 2019年3月15日至2022年2月24日 |
| 11 | G1901011 | 深圳华海通讯股份有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：50kA) | HDⅡ100/3P+N | 0301946210273R0M | 2019年3月15日至2022年2月24日 |
| 12 | G1901012 | 深圳华海通讯股份有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：60kA) | HDⅡ120/3P+N | 0301946210273R0M | 2019年3月15日至2022年2月24日 |
| 13 | G1901013 | 深圳华海通讯股份有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：20kA) | HDⅡ40/2P | 0301946210276R0M | 2019年3月15日至2022年2月24日 |
| 14 | G1901014 | 深圳华海通讯股份有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | HZⅡ40/2P | 0301946210275R0M | 2019年3月15日至2022年2月24日 |