通信防雷产品标准符合性认定推荐目录

（2019年第二批）

| 序号 | 编号 | 申请单位 | 产品名称 | 产品型号 | 产品认证证书 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G1902001 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | NPS01-F40/DC48/2/FM型通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | NPS01-F40/ DC48/2/FM | 0301946210843R0M | 2019年6月18日至2022年5月27日 |
| 2 | G1902002 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | NPS01-F40/DC400/2/FM型通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | NPS01-F40/ DC400/2/FM | 0301946210841R0M | 2019年6月18日至2022年5月27日 |
| 3 | G1902003 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | NPS01-FB80/420/1+1/FM型通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：40kA) | NPS01-FB80/ 420/1+1/FM | 0301946210840R0M | 2019年6月18日至2022年5月27日 |
| 4 | G1902004 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | NPS01-F40/DC240/2/FM型通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | NPS01-F40/ DC240/2/FM | 0301946210842R0M | 2019年6月18日至2022年5月27日 |
| 5 | G1902005 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | NPS01-FB60/420/1+1/FM型通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：30kA) | NPS01-FB60/ 420/1+1/FM | 0301946210844R0M | 2019年6月18日至2022年5月27日 |
| 6 | G1902006 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | NPS01-F40/385/1+1/FM型通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：20kA) | NPS01-F40/ 385/1+1/FM | 0301946210845R0M | 2019年6月18日至2022年5月27日 |
| 7 | G1902007 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口直流电源浪涌保护器，In：20kA） | ZGG40-48(1+1)r | 0301846212799R0L | 2019年6月18日至2021年12月13日 |
| 8 | G1902008 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口直流电源浪涌保护器，In：20kA） | ZGG40-400(2+0)PV | 0301846212799R0L | 2019年6月18日至2021年12月13日 |
| 9 | G1902009 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In： 20kA） | ZGG40-385(3+1)r | 0301846212804R0L | 2019年6月18日至2021年12月13日 |
| 10 | G1902010 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系用电源浪涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In： 30kA） | ZGG60-385(3+1)r | 0301846212804R0L | 2019年6月18日至2021年12月13日 |
| 11 | G1902011 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In： 40kA） | ZGG80-385(3+1)r | 0301846212804R0L | 2019年6月18日至2021年12月13日 |
| 12 | G1902012 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In： 40kA） | ZGG80-385(3+1)Zr | 0301846212804R0L | 2019年6月18日至2021年12月13日 |
| 13 | G1902013 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In： 50kA） | ZGG100-385(3+1)r | 0301846212804R0L | 2019年6月18日至2021年12月13日 |
| 14 | G1902014 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In： 50kA） | ZGG100-385(3+1)Zr | 0301846212804R0L | 2019年6月18日至2021年12月13日 |
| 15 | G1902015 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In： 60kA） | ZGG120-385(3+1)r | 0301846212804R0L | 2019年6月18日至2021年12月13日 |