通信防雷产品标准符合性认定推荐目录

（2019年第四批）

| 序号 | 编号 | 申请单位 | 产品名称 | 产品型号 | 产品认证证书 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G1904001 | 深圳市中鹏电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:30kA) | TB60-385/3+N FM | 0301946211599ROM | 2019年09月02日至2022年09月01日 |
| 2 | G1904002 | 深圳市中鹏电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:40kA) | TB80-385/3+N FM | 0301946211600ROM | 2019年09月02日至2022年09月01日 |
| 3 | G1904003 | 深圳市中鹏电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:50kA) | TB100-385/3+N FM | 0301946211601ROM | 2019年09月02日至2022年09月01日 |
| 4 | G1904004 | 深圳市中鹏电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:60kA) | TB120-385/3+N FM | 0301946211602ROM | 2019年09月02日至2022年09月01日 |
| 5 | G1904005 | 深圳市中鹏电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:20kA) | TC40-385/3+N FM | 0301946211598ROM | 2019年09月02日至2022年09月01日 |
| 6 | G1904006 | 深圳市中鹏电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，直流，In:20kA) | TC40-85D/2 FM | 0301946211597ROM | 2019年09月24日至2022年09月01日 |
| 7 | G1904007 | 深圳市中鹏电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，直流，In:20kA) | TC40-500D/2 FM | 0301946211596ROM | 2019年09月24日至2022年09月01日 |
| 8 | G1904008 | 韶关高尔德防雷科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:60kA) | GBV-120/385/3+1 FM | 0301946211669R0M | 2019年09月24日至2022年09月10日 |
| 9 | G1904009 | 韶关高尔德防雷科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:50kA) | GBV-100/385/3+1 FM | 0301946211669R0M | 2019年09月24日至2022年09月10日 |
| 10 | G1904010 | 韶关高尔德防雷科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:40kA) | GBV-80/385/3+1 FM | 0301946211669R0M | 2019年09月24日至2022年09月10日 |
| 11 | G1904011 | 韶关高尔德防雷科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:30kA) | GCV-60/385/3+1 FM | 0301946211669R0M | 2019年09月24日至2022年09月10日 |
| 12 | G1904012 | 韶关高尔德防雷科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:20kA) | GCV-40/385/3+1 FM | 0301946211669R0M | 2019年09月24日至2022年09月10日 |
| 13 | G1904013 | 韶关高尔德防雷科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:60kA) | GBV-120/385/1+1 FM | 0301946211668R0M | 2019年09月24日至2022年09月10日 |
| 14 | G1904014 | 韶关高尔德防雷科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:50kA) | GBV-100/385/1+1 FM | 0301946211668R0M | 2019年09月24日至2022年09月10日 |
| 15 | G1904015 | 韶关高尔德防雷科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:40kA) | GBV-80/385/1+1 FM | 0301946211668R0M | 2019年09月24日至2022年09月10日 |
| 16 | G1904016 | 韶关高尔德防雷科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:30kA) | GCV-60/385/1+1 FM | 0301946211668R0M | 2019年09月24日至2022年09月10日 |
| 17 | G1904017 | 韶关高尔德防雷科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:20kA) | GCV-40/385/1+1 FM | 0301946211668R0M | 2019年09月24日至2022年09月10日 |
| 18 | G1904018 | 韶关高尔德防雷科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，直流，In:20kA) | GCV-40/75DC/1 FM | 0301946211667R0M | 2019年09月24日至2022年09月10日 |
| 19 | G1904019 | 韶关高尔德防雷科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，直流，In:10kA) | GDV-20/85DC/1 FM | 0301946211667R0M | 2019年09月24日至2022年09月10日 |
| 20 | G1904020 | 韶关高尔德防雷科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，直流，In:10kA) | GDV-20/440DC/1 FM | 0301946211667R0M | 2019年09月24日至2022年09月10日 |
| 21 | G1904021 | 韶关高尔德防雷科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:10kA) | GDV-20/385/1+1 FM | 0301946211666R0M | 2019年09月24日至2022年09月10日 |
| 22 | G1904022 | 韶关高尔德防雷科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:20kA) | GCV-40/275/2+1 FM | 0301946211666R0M | 2019年09月24日至2022年09月10日 |
| 23 | G1904023 | 韶关高尔德防雷科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:10kA) | GDV-20/385/3+1 FM | 0301946211665R0M | 2019年09月24日至2022年09月10日 |
| 24 | G1904024 | 韶关高尔德防雷科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:20kA) | GCV-40/275/4+1 FM | 0301946211665R0M | 2019年09月24日至2022年09月10日 |
| 25 | G1904025 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，直流，In:20kA) | AM40-240 | 0301946211500R0M | 2019年09月24日至2022年08月21日 |
| 26 | G1904026 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，直流，In:20kA) | AM40-240-FS | 0301946211500R0M | 2019年09月24日至2022年08月21日 |
| 27 | G1904027 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，直流，In:20kA) | AM40-336 | 0301946211501R0M | 2019年09月24日至2022年08月21日 |
| 28 | G1904028 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，直流，In:20kA) | AM40-336-FS | 0301946211501R0M | 2019年09月24日至2022年08月21日 |
| 29 | G1904029 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，直流，In:20kA) | AM40-48 | 0301946211502R0M | 2019年09月24日至2022年08月21日 |
| 30 | G1904030 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，直流，In:20kA) | AM40-48-FS | 0301946211502R0M | 2019年09月24日至2022年08月21日 |
| 31 | G1904031 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:20kA) | AM40 | 0301946211503R0M | 2019年09月24日至2022年08月21日 |
| 32 | G1904032 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:20kA) | AM40-FS | 0301946211503R0M | 2019年09月24日至2022年08月21日 |
| 33 | G1904033 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:30kA) | AM60 | 0301946211504R0M | 2019年09月24日至2022年08月21日 |
| 34 | G1904034 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:30kA) | AM60-FS | 0301946211504R0M | 2019年09月24日至2022年08月21日 |
| 35 | G1904035 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:40kA) | AM80 | 0301946211506R0M | 2019年09月24日至2022年08月21日 |
| 36 | G1904036 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:40kA) | AM80-FS | 0301946211506R0M | 2019年09月24日至2022年08月21日 |
| 37 | G1904037 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:10kA) | AM20 | 0301946211507R0M | 2019年09月24日至2022年08月21日 |
| 38 | G1904038 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:10kA) | AM20-FS | 0301946211507R0M | 2019年09月24日至2022年08月21日 |
| 39 | G1904039 | 深圳远征技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:20kA) | YZPB385-40K/3+N-FM | 0301946211585R0M | 2019年09月24日至2022年08月29日 |
| 40 | G1904040 | 深圳远征技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:40kA) | YZPB385-80K/3+N-FM | 0301946211585R0M | 2019年09月24日至2022年08月29日 |
| 41 | G1904041 | 深圳远征技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:60kA) | YZPB385-120K/3+N-FM | 0301946211585R0M | 2019年09月24日至2022年08月29日 |
| 42 | G1904042 | 深圳远征技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:20kA) | YZPB385-40K/1+N-FM | 0301946211586R0M | 2019年09月24日至2022年08月29日 |
| 43 | G1904043 | 深圳远征技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:40kA) | YZPM385-80K/1+N-FM | 0301946211586R0M | 2019年09月24日至2022年08月29日 |
| 44 | G1904044 | 深圳远征技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:60kA) | YZPM385-120K/1+N-FM | 0301946211586R0M | 2019年09月24日至2022年08月29日 |
| 45 | G1904045 | 深圳远征技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:50kA) (仅用于AC100K-NT型防雷箱) | YZPM385-100K/3+N-FM | 0301946211584R0M | 2019年09月24日至2022年08月29日 |
| 46 | G1904046 | 浙江天正电气股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:10kA) | TGU1G-20 3P+NPE | 0301946211451R0L | 2019年09月24日至2022年08月17日 |
| 47 | G1904047 | 浙江天正电气股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:20kA) | TGU1G-40 3P+NPE | 0301946211451R0L | 2019年09月24日至2022年08月17日 |
| 48 | G1904048 | 浙江天正电气股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:30kA) | TGU1G-60 3P+NPE | 0301946211451R0L | 2019年09月24日至2022年08月17日 |
| 49 | G1904049 | 浙江天正电气股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:40kA) | TGU1G-80 3P+NPE | 0301946211451R0L | 2019年09月24日至2022年08月17日 |
| 50 | G1904050 | 浙江天正电气股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:50kA) | TGU1G-100 3P+NPE | 0301946211451R0L | 2019年09月24日至2022年08月17日 |
| 51 | G1904051 | 浙江天正电气股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:60kA) | TGU1G-120 3P+NPE | 0301946211451R0L | 2019年09月24日至2022年08月17日 |
| 52 | G1904052 | 浙江天正电气股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:10kA) | TGU1G-20 1P+NPE | 0301946211452R0L | 2019年09月24日至2022年08月17日 |
| 53 | G1904053 | 浙江天正电气股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:20kA) | TGU1G-40 1P+NPE | 0301946211452R0L | 2019年09月24日至2022年08月17日 |
| 54 | G1904054 | 浙江天正电气股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:30kA) | TGU1G-60 1P+NPE | 0301946211452R0L | 2019年09月24日至2022年08月17日 |
| 55 | G1904055 | 浙江天正电气股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:40kA) | TGU1G-80 1P+NPE | 0301946211452R0L | 2019年09月24日至2022年08月17日 |
| 56 | G1904056 | 浙江天正电气股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:50kA) | TGU1G-100 1P+NPE | 0301946211452R0L | 2019年09月24日至2022年08月17日 |
| 57 | G1904057 | 浙江天正电气股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:60kA) | TGU1G-120 1P+NPE | 0301946211452R0L | 2019年09月24日至2022年08月17日 |
| 58 | G1904058 | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:40kA) | DTPM385-80K/3+N-FM | 0301946211613R0M | 2019年09月24日至2022年09月2日 |
| 59 | G1904059 | 成都标定科技有限责任公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:50kA) | RPM-100/B+C | 0301946211660R0M | 2019年09月24日至2022年09月9日 |