通信防雷产品标准符合性认定推荐目录

（2020年第三批）

| 序号 | 编号 | 申请单位 | 产品名称 | 产品型号 | 产品认证证书 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2003001 | 深圳康普盾科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:20kA) | KPA385/20M40-3P+1 | 0302046210356R1M | 2020年06月12日至2023年03月06日 |
| 2 | G2003002 | 深圳康普盾科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:30kA) | KPA385/30M60-3P+1 | 0302046210356R1M | 2020年06月12日至2023年03月06日 |
| 3 | G2003003 | 深圳康普盾科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:40kA) | KPA385/40MY100-3P+1 | 0302046210356R1M | 2020年06月12日至2023年03月06日 |
| 4 | G2003004 | 深圳康普盾科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:60kA) | KPA385/60MY120-3P+1 | 0302046210356R1M | 2020年06月12日至2023年03月06日 |
| 5 | G2003005 | 深圳康普盾科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:20kA) | KPB385/20M40-1P+1 | 0302046210355R1M | 2020年06月12日至2023年03月08日 |
| 6 | G2003006 | 深圳市海鹏信电子股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，直流，In:20kA) | M1L085-40II | 0302046210559R0M | 2020年06月12日至2023年06月01日 |
| 7 | G2003007 | 深圳市海鹏信电子股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:20kA) | SPD220-40-MH | 0302046210560R0M | 2020年06月12日至2023年06月01日 |