通信防雷产品标准符合性认定推荐目录

（2020年第四批）

| 序号 | 编号 | 申请单位 | 产品名称 | 产品型号 | 产品认证证书 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2004001 | 上海宜事智能科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，直流，In:20kA） | IES-2/40-DC48 | 0302046210581R0S | 2020年06月19日至2023年06月04日 |
| 2 | G2004002 | 上海宜事智能科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，直流，In:20kA） | IES-2/40-DC240 | 0302046210580R0S | 2020年06月19日至2023年06月04日 |
| 3 | G2004003 | 上海宜事智能科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，直流，In:20kA） | IES-2/40-DC336 | 0302046210579R0S | 2020年06月19日至2023年06月04日 |
| 4 | G2004004 | 上海宜事智能科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:10kA） | IES-2/20 | 0302046210578R0S | 2020年06月19日至2023年06月04日 |
| 5 | G2004005 | 上海宜事智能科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:30kA） | IES-2/60 | 0302046210602R0S | 2020年06月19日至2023年06月09日 |
| 6 | G2004006 | 上海宜事智能科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:40kA） | IES-2/80 | 0302046210595R0S | 2020年06月19日至2023年06月09日 |
| 7 | G2004007 | 上海宜事智能科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:50kA） | IES-2/100 | 0302046210596R0S | 2020年06月19日至2023年06月09日 |
| 8 | G2004008 | 上海宜事智能科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:60kA） | IES-2/120 | 0302046210597R0S | 2020年06月19日至2023年06月09日 |
| 9 | G2004009 | 上海宜事智能科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:10kA） | IES-4/20 | 0302046210577R0S | 2020年06月19日至2023年06月04日 |
| 10 | G2004010 | 上海宜事智能科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:30kA） | IES-4/60 | 0302046210601R0S | 2020年06月19日至2023年06月09日 |
| 11 | G2004011 | 上海宜事智能科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:40kA） | IES-4/80 | 0302046210598R0S | 2020年06月19日至2023年06月09日 |
| 12 | G2004012 | 上海宜事智能科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:50kA） | IES-4/100 | 0302046210599R0S | 2020年06月19日至2023年06月09日 |
| 13 | G2004013 | 上海宜事智能科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:60kA） | IES-4/120 | 0302046210600R0S | 2020年06月19日至2023年06月09日 |