通信防雷产品标准符合性认定推荐目录

（2020年第五批）

| 序号 | 编号 | 申请单位 | 产品名称 | 产品型号 | 产品认证证书 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2005001 | 维谛技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:20kA） | VH40TA385M | 0302046210510R1M | 2020年07月14日至2023年03月20日 |
| 2 | G2005002 | 维谛技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:30kA） | VH60TA385M | 0302046210510R1M | 2020年07月14日至2023年03月20日 |
| 3 | G2005003 | 维谛技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:40kA） | VH80TA385W | 0302046210510R1M | 2020年07月14日至2023年03月20日 |
| 4 | G2005004 | 维谛技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:50kA） | VH100TA385W | 0302046210510R1M | 2020年07月14日至2023年03月20日 |
| 5 | G2005005 | 维谛技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:60kA） | VH120TA385W | 0302046210510R1M | 2020年07月14日至2023年03月20日 |
| 6 | G2005006 | 维谛技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:20kA） | VH40SZ385M | 0302046210509RIM | 2020年07月14日至2023年03月20日 |
| 7 | G2005007 | 维谛技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:30kA） | VH60SZ385M | 0302046210509RIM | 2020年07月14日至2023年03月20日 |
| 8 | G2005008 | 维谛技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:40kA） | VH80SZ385W | 0302046210509RIM | 2020年07月14日至2023年03月20日 |
| 9 | G2005009 | 维谛技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:50kA） | VH100SZ385W | 0302046210509RIM | 2020年07月14日至2023年03月20日 |
| 10 | G2005010 | 维谛技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:60kA） | VH120SZ385W | 0302046210509RIM | 2020年07月14日至2023年03月20日 |
| 11 | G2005011 | 安徽金力电气技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:20kA） | GDL-400/40/4P | 0302046210642R1M | 2020年07月14日至2023年06月21日 |
| 12 | G2005012 | 安徽金力电气技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:40kA） | GDL-400/80/4P | 0302046210642R1M | 2020年07月14日至2023年06月21日 |
| 13 | G2005013 | 安徽金力电气技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:60kA） | GDL-400/100/4P | 0302046210642R1M | 2020年07月14日至2023年06月21日 |
| 14 | G2005014 | 安徽金力电气技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:80kA） | GDL-400/150/4P | 0302046210642R1M | 2020年07月14日至2023年06月21日 |
| 15 | G2005015 | 广西地凯科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:20kA） | DK-40 | 0302046210231R1M | 2020年07月14日至2023年03月12日 |
| 16 | G2005016 | 广西地凯科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:20kA） | DK-40 | 0302046210232R1M | 2020年07月14日至2023年03月12日 |
| 17 | G2005017 | 广西地凯科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:40kA） | DK-80 | 0302046210233R1M | 2020年07月14日至2023年03月12日 |
| 18 | G2005018 | 广西地凯科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:40kA） | DK-80 | 0302046210242R1M | 2020年07月14日至2023年03月12日 |
| 19 | G2005019 | 广西地凯科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:80kA） | DK-150 | 0302046210234R1M | 2020年07月14日至2023年03月12日 |
| 20 | G2005020 | 广西地凯科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:10kA） | DK-20 | 0302046210266R0M | 2020年07月14日至2023年03月18日 |
| 21 | G2005021 | 广西地凯科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，直流，In:20kA） | DK-DC40 | 0302046210265R0M | 2020年07月14日至2023年03月18日 |
| 22 | G2005022 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:20kA） | SPD40-1P-ZG | 0302046210755R0L | 2020年07月14日至2023年07月05日 |
| 23 | G2005023 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:40kA） | ZGG100-385(1+1)r(HW） | 0302046210755R0L | 2020年07月14日至2023年07月05日 |