通信防雷产品标准符合性认定推荐目录

（2020年第六批）

| 序号 | 编号 | 申请单位 | 产品名称 | 产品型号 | 产品认证证书 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2006001 | 成都兴业雷安电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:30kA） | SPD60-3P-LA | 0302046210920R0M | 2020年09月10日至2023年08月02日 |
| 2 | G2006002 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:20kA） | SPD40-3P-ZG | 0302046211100R0L | 2020年09月10日至2023年09月03日 |
| 3 | G2006003 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：60kA) | NPS01-FB120/420/3+1/FM | 0302046211008R0M | 2020年09月10日至2023年08月11日 |
| 4 | G2006004 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：60kA) | NPS01-FB120/420/1+1/FM | 0302046211009R0M | 2020年09月10日至2023年08月11日 |
| 5 | G2006005 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：50kA) | NPS01-FB100/420/3+1/FM | 0302046211010R0M | 2020年09月10日至2023年08月11日 |
| 6 | G2006006 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：50kA) | NPS01-FB100/420/1+1/FM | 0302046211011R0M | 2020年09月10日至2023年08月11日 |
| 7 | G2006007 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：10kA) | NPS01-F20/385/3+1/FM | 0302046211012R0M | 2020年09月10日至2023年08月11日 |
| 8 | G2006008 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：10kA) | NPS01-F20/385/1+1/FM | 0302046211013R0M | 2020年09月10日至2023年08月11日 |
| 9 | G2006009 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：40kA) | NPS01-FB80/420/3+1/FM | 0302046211015R0M | 2020年09月10日至2023年08月11日 |
| 10 | G2006010 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：30kA) | NPS01-FB60/420/3+1/FM | 0302046211014R0M | 2020年09月10日至2023年08月11日 |
| 11 | G2006011 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：20kA) | NPS01-F40/385/3+1/FM | 0302046211016R0M | 2020年09月10日至2023年08月11日 |