通信防雷产品标准符合性认定推荐目录

（2020年第七批）

| 序号 | 编号 | 申请单位 | 产品名称 | 产品型号 | 产品认证证书 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2007001 | 广西地凯科技有限公司 | 信号网络浪涌保护器（以太网接口，In:1kA） | DK—nDCt/RJ45 | 0302046210821R0M | 2020年12月01日至2023年07月15日 |
| 2 | G2007002 | 成都标定科技有限责任公司 | 信号网络浪涌保护器（数据接口，In:5kA） | RP—D8/H | 0302046211215R0M | 2020年12月01日至2023年09月22日 |
| 3 | G2007003 | 深圳市中鹏电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | TC40—85D FM | 0302046211340R0M | 2020年12月01日至2023年10月19日 |
| 4 | G2007004 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：20kA) | ZGGS40—385（3+1） | 0302046211561R0L | 2020年12月01日至2023年11月17日 |
| 5 | G2007005 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：30kA) | ZGGS60—385（3+1） | 0302046211561R0L | 2020年12月01日至2023年11月17日 |