附件：

通信防雷产品标准符合性认定推荐目录

（2021年第一批）

| 序号 | 编号 | 申请单位 | 产品名称 | 产品型号 | 产品认证证书 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2101001 | 成都标定科技有限责任公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | RPD48-40/2P-18 | 0302146210067R0M | 2021年3月5日至2024年01月19日 |
| 2 | G2101002 | 成都标定科技有限责任公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：20kA) | RPM-40/3N+NPG-1US | 0302146210065R0M | 2021年3月5日至2024年01月19日 |
| 3 | G2101003 | 成都标定科技有限责任公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：20kA) | RPM-40/3N+NPG-1U | 0302146210066R0M | 2021年3月5日至2024年01月19日 |
| 4 | G2101004 | 厦门赛尔特电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：15kA) | TFMOV21R2P101 | 0302046211317R0L | 2021年3月5日至2023年10月14日 |
| 5 | G2101005 | 厦门赛尔特电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：15kA) | TFMOV21R2P101-IT | 0302046211317R0L | 2021年3月5日至2023年10月14日 |
| 6 | G2101006 | 厦门赛尔特电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：15kA) | TFMOV25S101 | 0302046211317R0L | 2021年3月5日至2023年10月14日 |
| 7 | G2101007 | 厦门赛尔特电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：15kA) | TFMOV25S101-IT | 0302046211317R0L | 2021年3月5日至2023年10月14日 |
| 8 | G2101008 | 厦门赛尔特电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：20kA) | SD20R230A4-04 | 0302146210157R0L | 2021年3月5日至2024年1月28日 |
| 9 | G2101009 | 厦门赛尔特电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：20kA） | SD20R230A404 | 0302146210157R0L | 2021年3月5日至2024年1月28日 |
| 10 | G2101010 | 厦门赛尔特电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：20kA） | SPD40-3P-SET | 0302146210157R0L | 2021年3月5日至2024年1月28日 |
| 11 | G2101011 | 厦门赛尔特电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：30kA） | SD30R230B4-04 | 0302146210157R0L | 2021年3月5日至2024年1月28日 |
| 12 | G2101012 | 厦门赛尔特电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：30kA） | SD30R230B404 | 0302146210157R0L | 2021年3月5日至2024年1月28日 |
| 13 | G2101013 | 厦门赛尔特电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：30kA） | SPD60-3P-SET | 0302146210157R0L | 2021年3月5日至2024年1月28日 |