附件：

通信防雷产品标准符合性认定推荐目录

（2021年第二批）

| 序号 | 编号 | 申请单位 | 产品名称 | 产品型号 | 产品认证证书 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2102001 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | NXU-ⅡG 40/85 2P | 0302146210261R0L | 2021年4月29日至2024年02月21日 |
| 2 | G2102002 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | NXU-ⅡG/F 40/85 2P | 0302146210261R0L | 2021年4月29日至2024年02月21日 |
| 3 | G2102003 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | NXU-ⅡG 40/350 2P | 0302146210261R0L | 2021年4月29日至2024年02月21日 |
| 4 | G2102004 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | NXU-ⅡG/F 40/350 2P | 0302146210261R0L | 2021年4月29日至2024年02月21日 |
| 5 | G2102005 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | NXU-ⅡG 40/500 2P | 0302146210261R0L | 2021年4月29日至2024年02月21日 |
| 6 | G2102006 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | NXU-ⅡG/F 40/500 2P | 0302146210261R0L | 2021年4月29日至2024年02月21日 |
| 7 | G2102007 | 成都标定科技有限责任公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In：30kA） | RPM-60/3N+NPG-1U | 0302146210520R0M | 2021年4月29日至2024年04月18日 |
| 8 | G2102008 | 成都标定科技有限责任公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In：40kA） | RPM-80/3N+NPG-1U | 0302146210519R0M | 2021年4月29日至2024年4月18日 |
| 9 | G2102009 | 成都标定科技有限责任公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In：30kA） | RPM-80/B+C-1U | 0302146210518R0M | 2021年4月29日至2024年4月18日 |
| 10 | G2102010 | 成都标定科技有限责任公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In：20kA） | RPM-40/1N+NPG | 0302146210466R1M | 2021年4月29日至2024年9月26日 |
| 11 | G2102011 | 成都标定科技有限责任公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，直流，In：20kA） | RPD500-40/2P | 0302146210467R1M | 2021年4月29日至2024年6月12日 |