附件：

通信防雷产品标准符合性认定推荐目录

（2021年第四批）

| 序号 | 编号 | 申请单位 | 产品名称 | 产品型号 | 产品认证证书 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2104001 | 湖南中普技术股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：40kA) | DXH06-FBZS/3+1B80 | 0302146210738R0M | 2021年7月23日至2024年05月27日 |
| 2 | G2104002 | 湖南中普技术股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：40kA) | DXH06-FBZS/3+1B100 | 0302146210736R0M | 2021年7月23日至2024年05月26日 |
| 3 | G2104003 | 湖南中普技术股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：60kA) | DXH06-FBZS/3+1B120 | 0302146210735R0M | 2021年7月23日至2024年05月26日 |
| 4 | G2104004 | 湖南中普技术股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：20kA) | DXH06-FCS/1+1R40 | 0302146210744R0M | 2021年7月23日至2024年05月30日 |
| 5 | G2104005 | 湖南中普技术股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：20kA) | DXH06-FCS/3+1R40 | 0302146210734R0M | 2021年7月23日至2024年05月26日 |
| 6 | G2104006 | 湖南中普技术股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | DXH06-F/2DC48B40 | 0302146210739R0M | 2021年7月23日至2024年05月27日 |
| 7 | G2104007 | 湖南中普技术股份有限公司 | 信号网络浪涌保护器(天馈线接口，In：10kA) | QFL06-KT15-17N-20KK | 0302146210733R0M | 2021年7月23日至2024年05月26日 |