附件：

通信防雷产品标准符合性认定推荐目录

（2021年第五批）

| 序号 | 编号 | 申请单位 | 产品名称 | 产品型号 | 产品认证证书 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2105001 | 成都兴业雷安电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：20kA) | LAYM40 380M4G | 0302146211091R0M | 2021年9月1日至2024年08月02日 |
| 2 | G2105002 | 深圳市中鹏电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:30kA) | TB60-385/3+N FM | 0302146211148R1M | 2021年9月1日至2025年08月31日 |
| 3 | G2105003 | 深圳市中鹏电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:10kA) | TC20-385/1+N FM | 0302146211149R1M | 2021年9月1日至2024年08月28日 |
| 4 | G2105004 | 深圳市中鹏电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:20kA) | TC40-385/2 FM | 0302146211150R1M | 2021年9月1日至2024年08月28日 |
| 5 | G2105005 | 深圳市中鹏电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:30kA) | TB60-385/1+N FM | 0302146211151R1M | 2021年9月1日至2024年08月28日 |
| 6 | G2105006 | 深圳市中鹏电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:40kA) | TB80-385/1+N FM | 0302146211152R1M | 2021年9月1日至2024年08月28日 |
| 7 | G2105007 | 深圳市中鹏电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:50kA) | TB100-385/1+N FM | 0302146211153R1M | 2021年9月1日至2024年08月28日 |
| 8 | G2105008 | 深圳市中鹏电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In:60kA) | TB120-385/1+N FM | 0302146211154R1M | 2021年9月1日至2024年08月28日 |
| 9 | G2105009 | 深圳市中鹏电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，直流，In:20kA) | TC40-85D FM | 0302046211340R0M | 2021年9月1日至2023年10月19日 |