附件：

通信防雷产品标准符合性认定推荐目录

（2022年第二批）

| 序号 | 编号 | 申请单位 | 产品名称 | 产品型号 | 产品认证证书 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2202001 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | ZGG40-48(1+1)e | 0302246210250R0L | 2022年04月13日至2025年02月17日 |
| 2 | G2202002 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | ZGG40-250(2+0)PV | 0302246210250R0L | 2022年04月13日至2025年02月17日 |
| 3 | G2202003 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：10kA) | ZGG20-385(3+1)e | 0302246210249R0L | 2022年04月13日至2025年02月17日 |
| 4 | G2202004 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：20kA) | ZGG40-385(3+1)e | 0302246210249R0L | 2022年04月13日至2025年02月17日 |
| 5 | G2202005 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：30kA) | ZGG60-385(3+1)e | 0302246210249R0L | 2022年04月13日至2025年02月17日 |