附件：

通信防雷产品标准符合性认定推荐目录

（2022年第四批）

| 序号 | 编号 | 申请单位 | 产品名称 | 产品型号 | 产品认证证书 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2204001 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | NPS01-F40/ DC48/2/FM | 0301946210843R0M | 2022年06月29日至2022年11月27日 |
| 2 | G2204002 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | NPS01-F40/ DC400/2/FM | 0301946210841R0M | 2022年06月29日至2022年11月27日 |
| 3 | G2204003 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：40kA) | NPS01-FB80/ 420/1+1/FM | 0301946210840R0M | 2022年06月29日至2022年11月27日 |
| 4 | G2204004 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | NPS01-F40/ DC240/2/FM | 0301946210842R0M | 2022年06月29日至2022年11月27日 |
| 5 | G2204005 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：30kA) | NPS01-FB60/ 420/1+1/FM | 0301946210844R0M | 2022年06月29日至2022年11月27日 |
| 6 | G2204006 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：20kA) | NPS01-F40/ 385/1+1/FM | 0301946210845R0M | 2022年06月29日至2022年11月27日 |
| 7 | G2204007 | 维谛技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | VD40X85M | 0302246210599R1M | 2022年06月29日至2025年04月18日 |
| 8 | G2204008 | 维谛技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | VD40X505M | 0302246210598R1M | 2022年06月29日至2025年04月28日 |
| 9 | G2204009 | 常州市华海普发通讯技术有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：10kA) | HDⅡ20/1P+N | 0302246210702R0M | 2022年06月29日至2025年05月26日 |
| 10 | G2204010 | 常州市华海普发通讯技术有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：20kA) | HDⅡ40/1P+N | 0302246210702R0M | 2022年06月29日至2025年05月26日 |
| 11 | G2204011 | 常州市华海普发通讯技术有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：20kA) | HDⅡ40/2P | 0302246210702R0M | 2022年06月29日至2025年05月26日 |
| 12 | G2204012 | 常州市华海普发通讯技术有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：30kA) | HDⅡ60/1P+N | 0302246210702R0M | 2022年06月29日至2025年05月26日 |
| 13 | G2204013 | 常州市华海普发通讯技术有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：40kA) | HDⅡ80/1P+N | 0302246210702R0M | 2022年06月29日至2025年05月26日 |
| 14 | G2204014 | 常州市华海普发通讯技术有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：50kA) | HDⅡ100/1P+N | 0302246210702R0M | 2022年06月29日至2025年05月26日 |
| 15 | G2204015 | 常州市华海普发通讯技术有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：60kA) | HDⅡ120/1P+N | 0302246210702R0M | 2022年06月29日至2025年05月26日 |
| 16 | G2204016 | 常州市华海普发通讯技术有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：10kA) | HDⅡ20/3P+N | 0302246210704R0M | 2022年06月29日至2025年05月26日 |
| 17 | G2204017 | 常州市华海普发通讯技术有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：20kA) | HDⅡ40/3P+N | 0302246210704R0M | 2022年06月29日至2025年05月26日 |
| 18 | G2204018 | 常州市华海普发通讯技术有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：30kA) | HDⅡ60/3P+N | 0302246210704R0M | 2022年06月29日至2025年05月26日 |
| 19 | G2204019 | 常州市华海普发通讯技术有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：40kA) | HDⅡ80/3P+N | 0302246210704R0M | 2022年06月29日至2025年05月26日 |
| 20 | G2204020 | 常州市华海普发通讯技术有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：50kA) | HDⅡ100/3P+N | 0302246210704R0M | 2022年06月29日至2025年05月26日 |
| 21 | G2204021 | 常州市华海普发通讯技术有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：60kA) | HDⅡ120/3P+N | 0302246210704R0M | 2022年06月29日至2025年05月26日 |
| 22 | G2204022 | 常州市华海普发通讯技术有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | HDⅡ40/2P-48VDC | 0302246210703R0M | 2022年06月29日至2025年05月26日 |
| 23 | G2204023 | 常州市华海普发通讯技术有限公司 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | HDⅡ40/2P-240VDC | 0302246210703R0M | 2022年06月29日至2025年05月26日 |