附件：

通信防雷产品标准符合性认定推荐目录

（2022年第五批）

| 序号 | 编号 | 申请单位 | 产品名称 | 产品型号 | 产品认证证书 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2205001 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：10kA) | NPS01-F20/ 385/2/FM | 0302246210859R0M | 2022年08月25日至2025年06月23日 |
| 2 | G2205002 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：20kA) | NPS01-F40/ 385/2/FM | 0302246210858R0M | 2022年08月25日至2025年06月23日 |
| 3 | G2205003 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：10kA) | NPS01-F20/ DC48/2/FM | 0302246210857R0M | 2022年08月25日至2025年06月23日 |
| 4 | G2205004 | 成都兴业雷安电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | DC_SPD | 0302246210643R0M | 2022年08月25日至2025年05月15日 |
| 5 | G2205005 | 厦门赛尔特电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：15kA) | SD20SP48E202 | 0302246210604R0L | 2022年08月25日至2025年04月28日 |
| 6 | G2205006 | 厦门赛尔特电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：15kA) | SD20SP48E202-T1 | 0302246210604R0L | 2022年08月25日至2025年04月28日 |
| 7 | G2205007 | 厦门赛尔特电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：15kA) | SD20SP48-T1/T2 | 0302246210604R0L | 2022年08月25日至2025年04月28日 |
| 8 | G2205008 | 成都标定科技有限责任公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口,三相交流，In：50kA） | RPM-100/B+C | 0302246210699R1M | 2022年08月25日至2025年09月09日 |
| 9 | G2205009 | 成都标定科技有限责任公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（二端口，单相交流，In：50kA） | RPM220-100/B+C-63A | 0302246210700R1M | 2022年08月25日至2025年10月20日 |
| 10 | G2205010 | 成都标定科技有限责任公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，直流，In：20kA） | RPD48-40/1P-1U | 0302246210953R0M | 2022年08月25日至2025年07月13日 |
| 11 | G2205011 | 成都标定科技有限责任公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In：40kA） | RPM-80/B+C-1U | 0302246210952R0M | 2022年08月25日至2025年07月13日 |