附件：

通信防雷产品标准符合性认定推荐目录

（2023年第三批）

| 序号 | 编号 | 申请单位 | 产品名称 | 产品型号 | 产品认证证书 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2303001 | 上海雷迅防雷技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：20kA) | ADT2-C40-385-2 | 0302246211186R0M | 2023年04月28日至2025年08月14日 |
| 2 | G2303002 | 上海雷迅防雷技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：20kA) | ADT2-C40-385-1+NPE | 0302246211186R0M | 2023年04月28日至2025年08月14日 |
| 3 | G2303003 | 上海雷迅防雷技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：20kA) | ADT2-C40-385-4 | 0302246211185R0M | 2023年04月28日至2025年08月14日 |
| 4 | G2303004 | 上海雷迅防雷技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：20kA) | ADT2-C40-385-3+NPE | 0302246211185R0M | 2023年04月28日至2025年08月14日 |
| 5 | G2303005 | 上海雷迅防雷技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | ADT2-C40-D85-2 | 0302246211184R0M | 2023年04月28日至2025年08月14日 |
| 6 | G2303006 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：40kA) | ZGG80-385(3+1)e | 0302346210356R0L | 2023年04月28日至2026年03月16日 |
| 7 | G2303007 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：50kA) | ZGG100-385(3+1)e | 0302346210356R0L | 2023年04月28日至2026年03月16日 |
| 8 | G2303008 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：60kA) | ZGG120-385(3+1)e | 0302346210356R0L | 2023年04月28日至2026年03月16日 |