附件：

通信防雷产品标准符合性认定推荐目录

（2023年第四批）

| 序号 | 编号 | 申请单位 | 产品名称 | 产品型号 | 产品认证证书 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2304001 | 西安市西无二电子信息集团有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | MYS5-350DC/20-2P(NS) | 0302346210691R0M | 2023年07月03日至2026年05月08日 |
| 2 | G2304002 | 维谛技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：20kA) | VH40SZ385M | 0302346210483R2M | 2023年07月03日至2026年03月30日 |
| 3 | G2304003 | 维谛技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：30kA) | VH60SZ385M | 0302346210483R2M | 2023年07月03日至2026年03月30日 |
| 4 | G2304004 | 维谛技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：40kA) | VH80SZ385W | 0302346210483R2M | 2023年07月03日至2026年03月30日 |
| 5 | G2304005 | 维谛技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：50kA) | VH100SZ385W | 0302346210483R2M | 2023年07月03日至2026年03月30日 |
| 6 | G2304006 | 维谛技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：60kA) | VH120SZ385W | 0302346210483R2M | 2023年07月03日至2026年03月30日 |
| 7 | G2304007 | 维谛技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：20kA) | VH40TA385M | 0302346210482R2M | 2023年07月03日至2026年03月30日 |
| 8 | G2304008 | 维谛技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：30kA) | VH60TA385M | 0302346210482R2M | 2023年07月03日至2026年03月30日 |
| 9 | G2304009 | 维谛技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：40kA) | VH80TA385W | 0302346210482R2M | 2023年07月03日至2026年03月30日 |
| 10 | G2304010 | 维谛技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：50kA) | VH100TA385W | 0302346210482R2M | 2023年07月03日至2026年03月30日 |
| 11 | G2304011 | 维谛技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：60kA) | VH120TA385W | 0302346210482R2M | 2023年07月03日至2026年03月30日 |
| 12 | G2304012 | 南京云凯防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | YSP-40/DC48V/2P-FM | 0302346210742R0S | 2023年07月03日至2026年05月15日 |
| 13 | G2304013 | 南京云凯防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：20kA) | YSP-40/3+NPE/385/4P-FM | 0302346210756R0S | 2023年07月03日至2026年05月15日 |
| 14 | G2304014 | 南京云凯防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：30kA) | YSP-60/3+NPE/385/4P-FM | 0302346210755R0S | 2023年07月03日至2026年05月15日 |
| 15 | G2304015 | 南京云凯防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：40kA) | YSP-80/3+NPE/385/4P-FM | 0302346210754R0S | 2023年07月03日至2026年05月15日 |
| 16 | G2304016 | 南京云凯防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：60kA) | YSP-120/3+NPE/385/4P-FM | 0302346210753R0S | 2023年07月03日至2026年05月15日 |
| 17 | G2304017 | 广西地凯科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：10kA) | DK-20 | 0302346210665R1M | 2023年07月03日至2026年03月18日 |
| 18 | G2304018 | 广西地凯科技有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：20kA) | DK-40 | 0302346210664R2M | 2023年07月03日至2026年03月12日 |
| 19 | G2304019 | 广西地凯科技有限公司 | 信号网络浪涌保护器（以太网接口，In：1kA） | DK-nDCt/RJ45 | 0302346210663R1M | 2023年07月03日至2026年07月15日 |
| 20 | G2304020 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：10kA) | AM20 | 0302246211390R1M | 2023年07月03日至2025年08月21日 |
| 21 | G2304021 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：40kA) | AM80 | 0302246211391R1M | 2023年07月03日至2025年08月21日 |
| 22 | G2304022 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：30kA) | AM60 | 0302246211392R1M | 2023年07月03日至2025年08月21日 |
| 23 | G2304023 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：20kA) | AM40 | 0302246211393R1M | 2023年07月03日至2025年08月21日 |
| 24 | G2304024 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | AM40-48 | 0302246211394R1M | 2023年07月03日至2025年08月21日 |