附件：

通信防雷产品标准符合性认定推荐目录

（2023年第五批）

| 序号 | 编号 | 申请单位 | 产品名称 | 产品型号 | 产品认证证书 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2305001 | 深圳市中鹏电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：20kA) | TC40-385/1+N FM | 0302346210948R2M | 2023年08月07日至2026年04月09日 |
| 2 | G2305002 | 深圳市中鹏电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：10kA) | TC20-385/3+N FM | 0302346210881R2M | 2023年08月07日至2026年04月09日 |
| 3 | G2305003 | 深圳市中鹏电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | TC40-350D FM | 0302346210882R2M | 2023年08月07日至2026年04月09日 |
| 4 | G2305004 | 深圳市中鹏电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：20kA) | TC40-385/3+N-1U | 0302346210394R0M | 2023年08月07日至2026年03月26日 |
| 5 | G2305005 | 深圳市中鹏电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：40kA) | TCB80-385/3+N-1U | 0302346210393R0M | 2023年08月07日至2026年03月26日 |
| 6 | G2305006 | 深圳市中鹏电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | TC40-85D-1U | 0302346210395R0M | 2023年08月07日至2026年03月26日 |
| 7 | G2305007 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In：20kA) | SPD40-1P-ZG | 0302346211091R1L | 2023年08月07日至2026年07月05日 |
| 8 | G2305008 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：20kA) | SPD40-3P-ZG | 0302346211030R1L | 2023年08月07日至2026年09月03日 |
| 9 | G2305009 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：20kA) | ZGGS40-385(3+1) | 0302346211029R1L | 2023年08月07日至2026年11月17日 |
| 10 | G2305010 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In：30kA) | ZGGS60-385(3+1) | 0302346211029R1L | 2023年08月07日至2026年11月17日 |