附件：

通信防雷产品标准符合性认定推荐目录

（2023年第七批）

| 序号 | 编号 | 申请单位 | 产品名称 | 产品型号 | 产品认证证书 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2307001 | 安徽金力电气技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，直流，In：20kA) | GDL-DC85/40/2P | 0302346211342R0M | 2023年10月18日至2026年08月20日 |
| 2 | G2307002 | 安徽金力电气技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In：60kA） | GDL-400/100/4P | 0302346211359R2M | 2023年10月18日至2026年06月21日 |
| 3 | G2307003 | 安徽金力电气技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In：80kA） | GDL-400/150/4P | 0302346211359R2M | 2023年10月18日至2026年06月21日 |
| 4 | G2307004 | 安徽金力电气技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In：20kA） | GDL-400/40/4P | 0302346211359R2M | 2023年10月18日至2026年06月21日 |
| 5 | G2307005 | 安徽金力电气技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In：30kA） | GDL-400/60/4P | 0302346211359R2M | 2023年10月18日至2026年06月21日 |
| 6 | G2307006 | 安徽金力电气技术有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In：40kA） | GDL-400/80/4P | 0302346211359R2M | 2023年10月18日至2026年06月21日 |
| 7 | G2307007 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In：50kA） | NPS01-FB100/420/1+1/FM | 0302346211457R0M | 2023年10月18日至2026年09月06日 |
| 8 | G2307008 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In：60kA） | NPS01-FB120/420/1+1/FM | 0302346211455R0M | 2023年10月18日至2026年09月06日 |
| 9 | G2307009 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In：50kA） | NPS01-FB100/420/3+1/FM | 0302346211456R0M | 2023年10月18日至2026年09月06日 |
| 10 | G2307010 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In：20kA） | NPS01-F40/385/3+1/FM | 0302346211444R0M | 2023年10月18日至2026年09月04日 |
| 11 | G2307011 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In：10kA） | NPS01-F20/385/3+1/FM | 0302346211432R0M | 2023年10月18日至2026年09月04日 |
| 12 | G2307012 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In：10kA） | NPS01-F20/385/1+1/FM | 0302346211433R0M | 2023年10月18日至2026年09月04日 |
| 13 | G2307013 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In：60kA） | NPS01-FB120/420/3+1/FM | 0302346211445R0M | 2023年10月18日至2026年09月04日 |
| 14 | G2307014 | 南京宁普防雷设备制造有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In：40kA） | NPS01-FB80/420/3+1/FM | 0302346211434R0M | 2023年10月18日至2026年09月04日 |
| 15 | G2307015 | 广东高尔德集团有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In:20kA) | GCV-40/350/3+1 FM | 0302346211100R0M | 2023年10月18日至2026年07月11日 |