附件：

通信防雷产品标准符合性认定推荐目录

（2023年第八批）

| 序号 | 编号 | 申请单位 | 产品名称 | 产品型号 | 产品认证证书 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2308001 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In: 40kA） | ZGGS60-385(3+1)h | 0302346211029R1L | 2023年11月23日至2026年11月17日 |
| 2 | G2308002 | 成都标定科技有限责任公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口,直流，In：20kA） | RPD500-40/2P | 0302346211622R2M | 2023年11月23日至2027年06月12日 |
| 3 | G2308003 | 成都标定科技有限责任公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In：40kA） | RPM-80/B+C-1U | 0302346211621R1M | 2023年11月23日至2027年04月18日 |
| 4 | G2308004 | 成都标定科技有限责任公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In：20kA） | RPM-40/3N+NPG-1U | 0302346211623R1M | 2023年11月23日至2027年01月19日 |
| 5 | G2308005 | 成都标定科技有限责任公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In：20kA） | RPM-40/3N+NPG-1UN | 0302346211674R0M | 2023年11月23日至2026年10月17日 |
| 6 | G2308006 | 成都标定科技有限责任公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In：40kA） | RPM-80/B+C-1UN | 0302346211673R0M | 2023年11月23日至2026年10月17日 |
| 7 | G2308007 | 深圳市瑞隆源电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，直流，In：20kA） | TA40-060P2 | 0302346210832R0M | 2023年11月23日至2026年05月28日 |
| 8 | G2308008 | 深圳市瑞隆源电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In：20kA） | TA40-385P3N | 0302346210833R0M | 2023年11月23日至2026年05月28日 |
| 9 | G2308009 | 深圳市瑞隆源电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，三相交流，In：20kA） | TA40-385P4 | 0302346210833R0M | 2023年11月23日至2026年05月28日 |
| 10 | G2308010 | 深圳市瑞隆源电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In：20kA） | TA40-385P1N | 0302346210835R0M | 2023年11月23日至2026年05月28日 |
| 11 | G2308011 | 深圳市瑞隆源电子有限公司 | 通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器（一端口，单相交流，In：20kA） | TA40-385P2 | 0302346210835R0M | 2023年11月23日至2026年05月28日 |