附件：
通信防雷产品标准符合性认定推荐目录

（2026年第二批）
	序号
	编号
	申请单位
	产品名称
	产品型号
	产品认证证书
	有效期

	1
	G2602001
	四川中光防雷科技股份有限公司
	通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In:20kA)
	SPD40-1P-ZG
	0302646210234R2L
	2026年4月29日至2029年7月5日

	2
	G2602002
	四川中光防雷科技股份有限公司
	通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In:20kA)
	SPD40-3P-ZG
	0302646210235R2L
	2026年4月29日至2029年9月3日

	3
	G2602003
	四川中光防雷科技股份有限公司
	通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In:20kA)
	ZGGS40-385(3+1)
	0302646210238R2L
	2026年4月29日至2029年11月17日

	4
	G2602004
	四川中光防雷科技股份有限公司
	通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In:30kA)
	ZGGS60-385(3+1)
	0302646210238R2L
	2026年4月29日至2029年11月17日

	5
	G2602005
	四川中光防雷科技股份有限公司
	通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In:40kA)
	ZGGS60-385(3+1)h
	0302646210238R2L
	2026年4月29日至2029年11月17日

	6
	G2602006
	四川中光防雷科技股份有限公司
	通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In:40kA)
	ZGG80-385(3+1)e
	0302646210237R1L
	2026年4月29日至2029年3月16日

	7
	G2602007
	四川中光防雷科技股份有限公司
	通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In:50kA)
	ZGG100-385(3+1)e
	0302646210237R1L
	2026年4月29日至2029年3月16日

	8
	G2602008
	四川中光防雷科技股份有限公司
	通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In:60kA)
	ZGG120-385(3+1)e
	0302646210237R1L
	2026年4月29日至2029年3月16日

	9
	G2602009
	维谛技术有限公司
	通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In:20kA)
	VH40SZ385M
	0302646210118R3M
	2026年4月29日至2029年3月30日

	10
	G2602010
	维谛技术有限公司
	通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In:30kA)
	VH60SZ385M
	0302646210118R3M
	2026年4月29日至2029年3月30日

	11
	G2602011
	维谛技术有限公司
	通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In:20kA)
	VH40TA385M
	0302646210175R3M
	2026年4月29日至2029年3月30日

	12
	G2602012
	维谛技术有限公司
	通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In:30kA)
	VH60TA385M
	0302646210175R3M
	2026年4月29日至2029年3月30日

	13
	G2602013
	维谛技术有限公司
	通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In:40kA)
	VH80TA385W
	0302646210175R3M
	2026年4月29日至2029年3月30日

	14
	G2602014
	维谛技术有限公司
	通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In:50kA)
	VH100TA385W
	0302646210175R3M
	2026年4月29日至2029年3月30日

	15
	G2602015
	维谛技术有限公司
	通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In:60kA)
	VH120TA385W
	0302646210175R3M
	2026年4月29日至2029年3月30日

	16
	G2602016
	南京云凯防雷科技股份有限公司
	通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In:40kA)
	YSP-80/1+NPE/385/FM
	0302646210172R0S
	2026年4月29日至2029年2月9日

	17
	G2602017
	南京云凯防雷科技股份有限公司
	通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In:20kA)
	YSP-40/2P/385/FM
	0302646210174R0S
	2026年4月29日至2029年2月9日

	18
	G2602018
	南京云凯防雷科技股份有限公司
	通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，三相交流，In:50kA)
	YSP-100/3+NPE/385/FM
	0302646210160R0S
	2026年4月29日至2029年2月9日

	19
	G2602019
	南京云凯防雷科技股份有限公司
	通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In:20kA)
	YSP-40/1+NPE/385/FM
	0302646210162R0S
	2026年4月29日至2029年2月9日

	20
	G2602020
	南京云凯防雷科技股份有限公司
	通信局（站）低压配电系统用电源浪涌保护器(一端口，单相交流，In:50kA)
	YSP-100/1+NPE/385/FM
	0302646210173R0S
	2026年4月29日至2029年2月9日
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